行政服务中心大楼无线网络覆盖服务报价单
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	品牌型号
	参数满足情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	主网关
	上行支持PON技术，实现全光千兆接入；与从网关配合实现千兆Wi-Fi覆盖。
	个
	2
	
	
	
	
	

	2
	从网关
	从网关设备(吸顶式),通过光纤上行实现宽带接入，与主网关配合实现千兆Wi-Fi覆盖。支持Wi-Fi7。支持Wi-Fi无缝漫游。
	个
	22
	
	
	
	
	

	3
	1:9分光器
	1:9分光器
	个
	2
	
	
	
	
	

	4
	1:5分光器
	1:5分光器
	个
	4
	
	
	
	
	

	5
	安审认证
	接入政务外网的16个从网关提供安审及短信认证服务
	项
	16
	
	
	
	
	

	6
	光电复合缆
	2条20米、8条5米、18条80米。网关设备采用光电复合缆链接，从网关远端供电，免本地取电
	项
	1
	
	
	
	
	

	7
	机柜
	6U机柜
	个
	2
	
	
	
	
	

	8
	机箱
	小型挂墙机箱
	个
	3
	
	
	
	
	

	9
	辅材
	用于本项目设备安装的皮线光缆、电源线、线管、排插、标签、直通.三通.底盒.面板盖.扎带.管码.螺丝等材料
	项
	1
	
	
	
	
	

	10
	集成服务
	明装布放线管、光电复合缆布放、线路布放（蝶形光缆）、线路布放（电缆）、机箱安装等。
	项
	1
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	￥  元


